附件3

项目编号：

湖北省绿色建筑评价

自评估报告

| 申报项目名称 |  |
| --- | --- |
| 申报单位名称 |  |
| 参与单位名称 |  |
| 自评星级 |  |
| 评价阶段 | 评价（竣工）/评价（运行使用） |
| 自评依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 |

填写说明

- 本报告用于绿色建筑评价，由申报单位填写；

- “达标(得分)自评”项的填写方式：控制项应选择“达标”或“不达标”，评分项应根据项目情况对条文中每款得分情况逐项自评，并计算出条文总得分；不达标的条文，自评得分填写“0”；

- “实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称、查阅路径；

- 未填写自评内容或实际提交材料内容为空的条文按不达标处理；

- 填写本报告时，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

目 录

一、自评总述	1

二、项目概况	1

三、自评内容	3

4 安全耐久	3

4.1 控制项	4

4.2 评分项	12

I安全	12

II耐久	19

5 健康舒适	26

5.1 控制项	28

5.2 评分项	39

I室内空气品质	39

II声环境与光环境	45

III室内热湿环境	50

6 生活便利	55

6.1 控制项	56

6.2 评分项	62

I出行与无障碍	62

II服务设施	65

III智慧运行	69

7 资源节约	78

7.1 控制项	80

7.2 评分项	95

I节地与土地利用	95

II节能与能源利用	100

III节水与水资源利用	111

IV节材与绿色建材	118

8 环境宜居	125

8.1 控制项	126

8.2 评分项	134

I场地生态景观	134

II室外物理环境	141

9 提高与创新	146

9.1 一般规定	147

9.2 加分项	148

# 一、自评总述

经自评估，本项目的控制项全部达标，满足3.2.8条中绿色建筑技术要求，每类指标评分项得分不小于其评分项满分值的30%（见表1），评分项与加分项的加权总得分达到

星级的标准。

表1  项目自评得分情况

|  | 控制项基础分值Q0 | 安全耐久Q1 | 健康舒适 Q2 | 生活便利 Q3 | 资源节约 Q4 | 环境宜居 Q5 | 加分项 QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 分项得分 最低要求 | 400 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | —— |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总得分Q |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评星级 |  |  |  |  |  |  |  |

注：总得分Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10

#### 技术要求1：采用全装修设计。

1 达标自评

□达到一、二、三星级要求；□未达到要求

2评价要点

□ 住宅建筑

住宅建筑内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位。

□ 公共建筑

公共区域的固定面全部铺贴，粉刷完成，水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位，选用的材料和产品应满足相应产品标准的质量要求。

请简要说明项目全装修落实情况。

3证明材料

建议提交材料：

- 全专业竣工图纸

- 装修竣工图、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件

- 装修过程和竣工后的影像文件

实际提交材料：

#### 技术要求2：围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例。

1 达标自评

□达到一星级要求；□达到二星级要求；□达到三星级要求；□未达到要求

2 评价要点

- 围护结构热工性能指标：

项目节能计算建筑数量是否超过一栋：□是；□否；

项目包含建筑数量：    栋；下表以    建筑为例

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评 建筑 | 参照 建筑 | 性能提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  | 太阳得热系数SHGC | 东向 | — |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |
|  | 太阳遮阳系数SC |  | — |  |  |  |

注：围护结构热工性能的提高基准：①2022年4月1日前通过施工图审查的项目，以《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015以及《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010设计要求为基准；②2022年4月1日后通过施工图审查的项目，以《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021设计要求为基准。

- 供暖空调全年计算负荷：

项目节能计算建筑数量是否超过一栋：□是；□否；

项目包含建筑数量：    栋；下表以    建筑为例：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 全年空调计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 全年总计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 负荷降低幅度 | % |  |  |

- 申报范围内其他各栋围护结构热工性能提升情况/供暖空调全年计算负荷降低情况简要说明（应分别明确其他各栋设计建筑的计算值、标准值、提升幅度计算过程及比例结论等内容）：

3 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图：应包含建筑设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等

- 节能审查相关文件、节能工程竣工验收记录

- 供暖空调全年计算负荷的分析报告

实际提交材料：

- 技术要求3：节水器具用水效率等级。

1 达标自评

□达到一星级要求；□达到二星级及三星级要求；□未达到要求

2 评价要点

- 项目基本情况及用水器具类型：

土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否

主要器具类型有：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器、□其他

- 节水器具设置情况：

采用节水器具：□是、□否

节水器具用水效率等级：    %以上达到1级，    %达到2级，    %达到3级。

节水器具统计表：

| 用水器具名称 | 节水器具参数及特点 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

3）土建工程与装修工程非一体化设计项目节水器具设置的确保措施：

对土建工程与装修工程非一体化设计项目，是否有确保业主采用节水器具的措施、方案或约定：□是、□否

如果“是”，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）

3 证明材料

建议提交材料：

- 给排水专业竣工图

- 节水器具产品说明书、产品节水性能检测报告等

实际提交材料：

- 技术要求4：住宅建筑室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的平均值要求或高标准要求；卧室楼板的撞击声隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的平均值要求或高标准要求。

1 达标自评

□一星级本条不参评；□达到二星级要求；□达到三星级要求；□未达到要求

2 评价要点

- 构件隔声性能：

简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）

主要功能房间之间的空气声隔声性能列表：

| 主要功能房间名称/构件名称 | 空气声隔声量（dB） | 空气声隔声性能限值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 室外与卧室之间 |  |  |
| 分户墙两侧卧室之间 |  |  |
| 楼板两侧卧室之间 |  |  |

卧室之间楼板的撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 计权标准化撞击声压级（dB） | 撞击声隔声性能限值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 楼板两侧卧室之间 |  |  |

3 证明材料

建议提交材料：

- 建筑总平面图、建筑专业竣工图

- 室外与卧室之间空气声隔声性能现场检测报告

- 分户墙两侧卧室之间空气声隔声性能现场检测报告

- 楼板两侧卧室之间空气声隔声性能现场检测报告

- 楼板两侧卧室之间撞击声现场检测报告

实际提交材料：

- 技术要求5：氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关要求降低10%或20%。

1 达标自评

□达到一星级要求；□达到二星级及三星级要求；□未达到要求

2 评价要点

| 项目 房间类型 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 可吸入颗粒物PM10 mg/m3 |  | 可吸入颗粒物PM2.5 mg/m3 |  | 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值 | 检测值 | 规定值 | 检测值 | 规定值 | 检测值 | 规定值 | 检测值 | 规定值 | 检测值 | 规定值 | 检测值 | 规定值 |  |

请对室内空气质量达标情况进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 装修竣工图

- 污染物浓度预评估分析报告

- 室内空气质量检测报告

实际提交材料：

- 技术要求6：外窗（幕墙）气密性能符合现行国家及湖北省节能设计标准的规定。

1 达标自评

□符合标准规定；□不符合标准规定

2 评价要点

| 外窗 气密性能 | 气密性等级 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幕墙 气密性能 |  |  |  |

请对建筑外窗（幕墙）气密性能达标情况进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

建议提交材料：

- 外窗（幕墙）性能设计文件

- 外窗气密性能型式检验报告及现场检测报告

实际提交材料：

# 二、项目概况

项目地理位置、建筑面积、层数、高度等概述：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |
| 用地面积（㎡） |  |  |
| 总建筑面积（㎡） |  |  |
| 地上建筑面积（㎡） |  |  |
| 地下建筑面积（㎡） |  |  |
| 建筑层数 | 地上 |  |
|  | 地下 |  |
| 建筑高度 |  |  |
| 1、简要说明建筑功能、项目投资、用地面积、建筑面积、结构形式、建筑高度、建筑层数、单栋建筑个数等； 2、效果图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）： 3、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）： |  |  |

# 三、自评内容

# 4 安全耐久

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统 | / | √ |
| 安全 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能 | 10 |  |
|  | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施 | 15 |  |
|  | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件 | 10 |  |
|  | 4.2.4 | 室内外地面或路面设置防滑措施 | 10 |  |
|  | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明 | 8 |  |
| 耐久 | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施 | 18 |  |
|  | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施 | 10 |  |
|  | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性 | 10 |  |
|  | 4.2.9 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料 | 9 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## 4.1 控制项

### 4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

- 场地安全

场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

□滑坡、□泥石流、□洪灾、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、□含氡土壤、□以上皆无

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 项目区位图

- 项目地形图

- 勘察报告

- 环境影响登记表

- 土壤氡浓度检测报告

- 电磁辐射检测报告

- 相关检测报告或论证报告

实际提交材料：

### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的做法进行简要说明。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 结构专业竣工图

- 幕墙专项设计竣工图（含安全连接计算书）

- 门窗力学计算报告

- 外墙保温工程专项设计竣工图（含安全连接计算书）

- 分部分项工程竣工验收合格证明（含但不限于地基基础、主体结构、外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温）

- 相关主要结构用材料或构件、部件以及现场实体力学性能检测报告

- 建筑结构与围护结构后期运营制度、定期查验记录与维修记录

实际提交材料：

### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

- 建筑是否设计有以下外部设施：

□外遮阳、□太阳能设施、□空调室外机位、□外墙花池、□其他

- 是否具备后期安装、检修和维护条件：

□检修通道、□马道、□吊篮固定端、□预埋件、□以上皆无

如无以上设施，简要说明保障安装、检修与维护的措施：（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 结构专业竣工图

- 外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图

- 外部设施检测报告

- 外部设施的维修与管理记录

实际提交材料：

### 4.1.4 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

简要说明建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形的措施（300字以内）：

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 结构专业竣工图

- 关键连接构件计算书及连接节点大样图

- 设备及附属设施的布置图及设计说明

- 决算清单

- 产品说明书

- 主要构件连接能力检测报告

- 建筑的维修与管理记录

实际提交材料：

### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

请对外门窗安装要求、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 幕墙竣工图

- 门窗（幕墙）抗风压性能、水密性能检测报告

- 门窗（幕墙）维修与管理记录

实际提交材料：

- 4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 防水、防潮措施说明

- 防水、防潮产品进场验收记录

- 防水、防潮产品说明书

- 防水、防潮材料检测报告

实际提交材料：

### 4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

简要说明走廊、疏散通道等通行空间的紧急疏散、应急救护措施。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 电气专业竣工图

- 紧急疏散、应急救护的相关管理制度

- 通行空间的现场影像资料

实际提交材料：

### 4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

简要说明具有安全防护的警示和引导标识系统施工情况。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 标识系统设计与设置说明文件

- 影像资料

实际提交材料：

## 4.2 评分项

## I安全

### 4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

简要说明基于性能的抗震设计情况及提高建筑抗震性能的措施。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 结构专业竣工图

- 结构计算书

- 抗震性能分析报告或抗震设计专篇（包括抗震超限审查结果）

- 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告

实际提交材料：

### 4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2-1 | 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 |  |
| 4.2.2-2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 |  |
| 4.2.2-3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

- 评价要点

- 建筑外立面、中庭采取提高阳台、外窗、防护栏杆等安全防护水平的措施

简要说明提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平而采取的措施。（200字以内）。

- 建筑出入口采取保障人员安全的防护措施

简要说明建筑物出入口采用的外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施。（200字以内）。

- 场地内采取保障人员安全的防护措施

简要说明采取场地设计如何利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图

- 建筑出入口安全防护设计竣工图

- 室外场地设计竣工图

- 防护栏杆安全检测报告

实际提交材料：

### 4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3-1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 |  |
| 4.2.3-2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

- 采取具有安全防护功能的玻璃

简要说明玻璃的安全防护功能的性能说明。（200字以内）

- 采取具备防夹功能的门窗

简要说明防夹功能的门窗的使用位置的防夹效果说明。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 结构专业竣工图

- 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告和进场复验报告

- 进场验收记录

实际提交材料：

### 4.2.4 室内外地面或路面设置防滑措施。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.4-1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、 Bw级 | 3 |  |
| 4.2.4-2 | 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw级 | 4 |  |
| 4.2.4-3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331规定的 Ad、 Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

- 建筑内出入口及公共区域设置防滑措施

简要说明建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置的防滑措施及相应的等级参数。（200字以内）。

- 室内外活动场所设置防滑措施

简要说明建筑室内外活动场所采用的防滑措施及等级参数。（200字以内）。

- 建筑坡道、楼梯踏步设置防滑措施

简要说明建筑坡道、楼梯踏步设置的防滑措施及等级参数。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 材料防滑性能检测报告或现场防滑性能检测报告

实际提交材料：

### 4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 评价要点

简要说明采取的人车分流措施以及步行和自行车交通系统照明保障措施。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑总平图

- 人车分流专项设计竣工文件

- 道路照明设计竣工文件

- 道路照明现场检测报告

实际提交材料：

## II耐久

### 4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（总分18分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.6-1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7 |  |
| 4.2.6-2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 7 |  |
| 4.2.6-3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 4 |  |
| 合计 |  | 18 |  |

- 评价要点

- 第1款：

□ 楼面采用大开间和大进深结构布置

简要说明楼面采用大开间和大进深结构布置的形式（200字以内）。

□ 室内采用灵活隔断

是否存在可变换功能的室内空间：□是、□否；

可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断（墙）的比例：____ %。

□ 提高楼面活荷载取值

简要说明根据其建筑功能要求楼面活荷载取值的提高比例及参数值（200字以内）。

- 第2款：

□ 采用SI体系的装配式建筑

简要说明建筑采用SI体系的装配式建筑的评价方案及相关说明（200字以内）。

□ 采用墙体与管线、保温材料分离的措施

□ 设公共管井，集中布置设备主管线

□室内地板下面采用次级结构支撑、□卫生间设架空地面上设同层排水，□室内设双层天棚、□其他措施：

简要说明以上措施采用的位置、比例等相关的说明（200字以内）。

- 第3款：

简要说明建筑采用能与第1款中建筑功能或空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式的说明（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑适变性提升措施的专项设计说明

- 建筑专业竣工图

- 结构专业竣工图

- 设备与装修竣工图

实际提交材料：

### 4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.7-1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 |  |
| 4.2.7-2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

（1）简要说明采取的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件的材料以及相关性能的关键性指标要求。（200字以内）

| 类型 | 项目设计情况 |
| --- | --- |
| 给排水系统管材、管线、管件 |  |
| 电气系统管材、管线、管件 |  |
| 暖通系统管材、管线、管件 |  |

（2）简要说明采取提升建筑部品部件耐久性的措施说明。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 给排水专业竣工图

- 电气专业竣工图

- 暖通专业竣工图

- 装修竣工图

- 产品进场验收记录

- 产品说明书

- 型式检验报告及进场复验报告

- 运营管理制度及定期查验、维修记录

实际提交材料：

### 4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.8-1 | 建筑结构按 100 年进行耐久性设计 | 10 |  |
| 4.2.8-2 | 采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一：1) 对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土；2) 对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料；3) 对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

（1）建筑结构设计是否按100年进行耐久性设计：□是  □否

（2）若建筑结构未按100年耐久性设计，应满足下列条件之一：

□ 混凝土结构提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土

本项目提高钢筋保护层厚度的具体指标的说明，或采用的高耐久性混凝土的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。

□ 钢结构耐候结构钢或耐候型防腐涂料：

本项目采用的耐候结构钢或耐候型防腐涂料的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。

□ 防腐木材、耐久木材或耐久木制品

本项目采用的防腐木材、耐久木材或耐久木制品的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 结构专业竣工图

- 地质勘察报告

- 产品进场验收记录

- 产品说明书

- 产品耐久性检测报告、钢筋保护层厚度检测报告

- 运营管理制度及定期查验、维修记录

实际提交材料：

### 4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.9-1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 |  |
| 4.2.9-2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 |  |
| 4.2.9-3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

- 评价要点

简要说明本项目所采用的装饰装修材料。

| 类型 | 设计使用材料 | 耐久性的相关说明 |
| --- | --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料 |  |  |
| 耐久性好的防水和密封材料 |  |  |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 |  |  |

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 装修竣工图

- 材料进场验收记录

- 材料采购文件

- 材料耐久性检测报告

- 运营管理制度及定期查验、维修记录

实际提交材料：

# 5 健康舒适

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志 | / |  |
|  | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌 | / |  |
|  | 5.1.3 | 给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm；4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识 | / |  |
|  | 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。 | / |  |
|  | 5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。 | / |  |
|  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 | / |  |
|  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求 | / |  |
|  | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置 | / |  |
|  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 | / |  |
| 室内空气品质 | 5.2.1 | 控制室内主要空气污染物的浓度 | 12 |  |
|  | 5.2.2 | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求 | 8 |  |
| 水质 | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 |  |
|  | 5.2.4 | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求 | 9 |  |
|  | 5.2.5 | 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识 | 8 |  |
| 声环境与光环境 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境 | 8 |  |
|  | 5.2.7 | 主要功能房间的隔声性能良好 | 10 |  |
|  | 5.2.8 | 充分利用天然光 | 12 |  |
| 室内热湿环境 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境 | 8 |  |
|  | 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果 | 8 |  |
|  | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适 | 9 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## 5.1 控制项

### 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

- 达标自评

□达标 □不达标

2、评价要点

- 空气污染物浓度：

主要功能房间污染物浓度检测结果：

| 房间类型 | 氨 (mg/m3) | 甲醛 (mg/m3) | 苯 (mg/m3) | TVOC (mg/m3) | 氡 (Bq/m3) | 污染物浓度 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 ≤0.20 | 标准值 ≤0.08 | 标准值 ≤0.03 | 标准值 ≤0.60 | 标准值 ≤300 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

- 禁烟制度及禁烟标志设立

简要说明禁烟制度，建筑室内、主要出入口禁止吸烟的措施以及禁烟标志设立的位置。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 装修竣工图

- 污染物浓度预评估分析报告

- 室内空气质量检测报告

- 当地禁烟规章制度

- 项目禁烟措施说明文件及禁烟标识影像资料

实际提交材料：

### 5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

（1）简要说明避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明。（200字以内）

（2）简要说明防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 与污染源空间相关的建筑专业竣工图及设计说明

- 与污染源空间相关的暖通专业竣工图及设计说明，关键设备参数表

- 气流组织模拟分析报告

- 产品性能检测报告

- 产品质量合格书

实际提交材料：

5.1.3 给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm；4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

- 生活饮用水水质

简要说明生活饮用水水质的控制措施。（200字以内）

- 储水设施定期清洗消毒

简要说明水池、水箱等储水设施定期清洗消毒要求。（200字以内）

- 自带水封的便器

是否使用构造内自带水封的便器：□是、□否

最小水封深度：       mm

- 非传统水源管道标识

简要说明非传统水源管道和设备永久性标识的设置情况。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 给排水专业竣工图

- 生活饮用水水质检测报告

- 项目所在地生活饮用水非常规指标实施规定说明

- 便器产品说明书

- 非传统水源管道和设备标识影像资料

- 储水设施清洗消毒管理制度

- 储水设施清洗消毒工作记录（含清洗委托合同、清洗后水质检测报告）

实际提交材料：

### 5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。

- 达标自评

□达标□不达标

- 评价要点

- 室内噪声级：

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）

主要功能房间室内噪声级列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声级dB(A) | 允许噪声级低限要求dB(A) |
| --- | --- | --- |

- 构件隔声性能：

简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）

主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：

| 主要功能房间名称 | 空气声隔声量（dB） | 单值评价量+频谱修正量低限要求值（dB） |
| --- | --- | --- |

主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 计权标准化撞击声压级（dB） | 单值评价量低限要求值（dB） |
| --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑总平面图、建筑专业竣工图

- 主要功能房间室内噪声现场检测报告

- 主要构件隔声性能检测报告

实际提交材料：

### 5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。

- 达标自评

□达标□不达标

- 评价要点

| 房间或场所 | 照度（lx） |  | 统一眩光值UGR |  | 照度均匀度U0 |  | 一般显色指数Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数，满足的标准要求以及各区域的照明控制措施：（200字以内）

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：□是 □否；

LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：□是 □否。

- 证明材料

建议提交材料：

- 电气专业竣工图

- 照明计算书

- 照明质量现场检测报告

- 灯具产品检测报告（光度、色度、光生物安全、频闪等)

实际提交材料：

### 5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

- 达标自评

□达标  □不达标

- 评价要点

□集中供暖空调系统的建筑

主要功能房间室内温湿度：

| 房间类型 | 温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（％） |  |  |  | 新风量[m3/(h·人)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  |  |  |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

注：对于设置分体空调、多联机的建筑或功能房间（一般应为建筑外区），如果具备开窗通风条件或设置了排气扇，不要求独立设置新风系统。

□非集中供暖空调系统的建筑

对于采用非集中供暖空调系统的建筑，简要说明保障室内热环境的措施或预留条件。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 暖通空调专业竣工图

- 室内温湿度检测报告或运行监测数据

- 二氧化碳浓度检测报告或运行监测数据

实际提交材料：

### 5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

- 内表面结露

项目所在地冬季室外计算温度：____℃

简要说明防结露、防潮措施。（200字以内）

设计工况下围护结构内表面空气露点温度计算列表：

| 围护结构类型 | 设计工况下的内表面温度 （℃） | 室内空气露点温度 （℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- 外表面冷凝

简要说明防冷凝措施。（200字以内）

- 内表面温度

简要说明隔热措施。（200字以内）

在各条件下建筑物屋顶和东西外墙的内表面温度计算结果列表：

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 东外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 西外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 节能计算书、节能审查相关资料

- 围护结构材料检测报告

- 建筑围护结构结露验算计算书

- 建筑围护结构内部冷凝验算计算书

- 建筑围护结构隔热性能计算书

实际提交材料：

### 5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

- 达标自评

□达标  □不达标

2、评价要点

- 空调末端调节

简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）

主要功能房间供暖、空调末端形式统计列表：

| 主要功能房间 | 供暖、空调末端形式 | 是否可独立调节 |
| --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料：

- 暖通空调专业竣工图

- 产品说明书及合格证书

实际提交材料

### 5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

本项目是否有地下车库 □是、□否

- 一氧化碳浓度监控系统

地下车库建筑面积：    m2，地下车库防火分区个数：     个，地下车库设置一氧化碳探测仪的总个数：     个

一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动：□是、□否

简要说明地下车库一氧化碳浓度监控系统功能、装置布点情况以及控制策略。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 暖通专业竣工图

- 智能化竣工图

- CO与排风联动控制系统运行记录

实际提交材料：

## 5.2 评分项

## I室内空气品质

### 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（总分12分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1-1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的比例 | 10% | 3 |  |
|  |  | 20% | 6 |  |
| 5.2.1-2 | 室内 PM2.5 年均浓度不高于 25µg/m3, 且室内 PM10 年均浓度不高于 50µg/m3 |  | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

- 评价要点

- 空气污染物浓度：

主要功能房间污染物浓度检测结果：

| 房间 类型 | 氨 (mg/m3) | 甲醛 (mg/m3) | 苯 (mg/m3) | TVOC (mg/m3) | 氡 (Bq/m3) | 污染物浓度 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 ≤0.20 | 标准值 ≤0.08 | 标准值 ≤0.03 | 标准值 ≤0.60 | 标准值 ≤300 |  |

主要功能房间颗粒物浓度预评估或监测结果

| 房间类型 | 室内 PM2.5 年均浓度 (ug/m3) | 室内 PM10 年均浓度(ug/m3) | 颗粒物浓度 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值≤25 | 标准值≤50 |  |

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 装修竣工图

- 污染物浓度预评估分析报告

- 室内空气质量现场检测报告

- PM2.5、PM10浓度计算报告（附原始监测数据）

实际提交材料

### 5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 | 选用满足要求的装饰装修材料 | 达到 3 类及以上 | 5 |  |
|  |  | 达到 5 类及以上 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

- 评价要点

- 满足要求的装饰装修材料

是否选用了满足要求的装饰装修材料：□是、□否

选用满足要求的装饰装修材料的种类及相应的名称：

| 序号 | 装饰装修材料名称 | 有害物质含量 | 标准限值要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 装修竣工图

- 绿色产品认证证书

- 装饰装修材料有害物质检测报告

实际提交材料：

### 5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

（当项目中除生活饮用水供水系统外，未设置其他供水系统时，本条可直接得分。）

- 评价要点

除生活饮用水供水系统外，是否设置其他供水系统 □是、□否

项目设计的用水种类有：□直饮水、□集中生活热水、□游泳池水、□采暖空调系统用水、□景观水体

对于项目已设计的用水种类判定是否满足下述要求：（未采用的无须评审）

直饮水水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否

集中生活热水水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否

游泳池水水质是否满足国家现行有关标准的要求： □是、□否

采暖空调系统用水水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否

景观水体水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否

对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明。（200字内）

- 证明材料：

建议提交材料：

- 给排水专业竣工图

- 水质检测报告

- 水处理设备运行维保记录

实际提交材料：

### 5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.4-1 | 使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱 | 4 |  |
| 5.2.4-2 | 采取保证储水不变质的措施 | 5 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

（如项目未设置生活饮用水储水设施，本条可直接得分。）

- 评价要点

所采用的成品水箱是否符合国家现行有关标准要求：□是、□否

简要说明所采取的保证储水不变质的措施。（200字以内）。

- 证明材料：

建议提交材料：

- 给排水专业竣工图

- 生活饮用水储水设施设备材料采购清单或进场记录

- 成品水箱产品说明书

实际提交材料

### 5.2.5 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.5 | 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 评价要点

简要说明所有给水排水管道、设备、设施的永久性标识设置情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 给排水专业竣工图

- 标识现场照片

实际提交材料

## II声环境与光环境

### 5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.6 | 噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 4 |  |
|  | 达到高要求标准限值 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 评价要点

- 室内噪声级：

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）

主要功能房间室内噪声级列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声级dB(A) | 允许噪声级dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 低限与高限的平均值要求 | 高限要求 |

- 证明材料：

建议提交材料：

- 建筑总平面图、建筑专业竣工图

- 主要功能房间室内噪声现场检测报告

实际提交材料：

### 5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.7-1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  | 达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 5.2.7-2 | 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  | 达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

（对于无明确隔声要求的空间，相应条款可直接得分，如单层建筑的撞击声隔声性能，本条第2款可直接得5分。）

- 评价要点

- 构件隔声性能：

简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）

主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：

| 主要功能房间名称 | 空气声隔声量（dB） | 单值评价量+频谱修正量（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 低限与高限的平均值要求 | 高限要求 |

主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 计权标准化 撞击声压级（dB） | 标准限值（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 低限与高限的平均值要求 | 高限要求 |

- 证明材料：

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 室外与房间之间空气声隔声性能现场检测报告

- 房间之间空气声隔声性能现场检测报告

- 楼板撞击声隔声性能现场检测报告

实际提交材料：

### 5.2.8 充分利用天然光。（总分12分）

- 得分自评

□住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.8-1 | 住宅建筑室内主要功能空间至少 60% 面积比例区域，其采光照度值不低于 300lx 的小时数平均不少于 8h/d | 9 |  |
| 5.2.8-3 | 主要功能房间有眩光控制措施 | 3 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.8-2 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到 60% | 3 |  |
|  | 地下空间平均采光系数不小于 0.5% 的面积与地下室首层面积的比例达到 10% 以上 | 3 |  |
|  | 室内主要功能空间至少 60% 面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于 4h/d | 3 |  |
| 5.2.8-3 | 主要功能房间有眩光控制措施 | 3 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

2、评价要点

- 第1款，□住宅建筑

住宅建筑主要功能房间的采光系数达标（≥4h/d）比例统计表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |

- 第2款：□公共建筑

（1）内区采光：项目是否有内区：□是、□否

内区采光系数达标情况统计表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 内区面积 （m2） | 采光达标面积 （m2） | 内区采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

（2）地下室采光：公共建筑项目是否有地下室：□是、□否

地下室采光系数达标情况统计表：

| 分析区域 | 首层地下室面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 地下室采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |

（3）主要功能房间采光：

公共建筑的主要功能房间的采光系数达标（≥4h/d）比例统计表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |

- 第3款，采用防眩光措施：

项目是否符合《建筑采光设计标准》中控制不舒适眩光的相关规定：□是、□否

概述改善室内防眩光采用的措施。（200字以内）

3、证明材料：

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 装修竣工图

- 动态采光计算书

- 公共建筑内区和地下空间的采光系数计算书

实际提交材料：

## III室内热湿环境

### 5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（总分8分）

- 得分自评

□采用自然通风或复合通风的建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.9-1 | 建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30% | 2 |  |
|  | 每再增加10% | 1*N |  |
| 合计 |  | 8 |  |

□采用人工冷源的建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.9-2 | 主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例，达到60% | 5 |  |
|  | 每再增加10% | 1*N |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 评价要点

建筑通风类型：□采用自然通风的建筑或复合通风的建筑、□采用人工冷热源的建筑

- 采用自然通风或复合通风

建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域统计表：

| 房间类型 | 夏季工况 |  | 整体评价指标 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PPD计算值（%） | PMV计算值 |  |  |

建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例小计：

- 采用人工冷热源

主要功能房间室内热环境参数达到整体评价Ⅱ级的面积统计表：

| 主要功能房间 | 房间面积（m2） | 室内热环境参数达到整体评价Ⅱ级的面积 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

建筑主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例小计：

- 证明材料：

建议提交材料：

- 暖通空调专业竣工图

- 室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告

- PMV和PPD达标比例分析报告

- 室内干球温度、湿度、气流速度和辐射温度实测数据

实际提交材料：

### 5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（总分8分）

- 得分自评

□住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.10-1 | 通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到 12%, 在夏热冬冷地区达到 8%, 在其他地区达到 5% | 5 |  |
|  | 每再增加 2% | 1*N |  |
| 合计 |  | 8 |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.10-2 | 过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2次/h 的面积比例达到 70% | 5 |  |
|  | 每再增加 10% | 1*N |  |
| 合计 |  | 8 |  |

对于混合建筑，本项目5.2.10条合计得分：   分。

- 评价要点

□住宅建筑

- 项目所在地区：    ；对应通风开口与地板面积比例要求值：   ；详细统计如下表：

通风开口面积与房间地板面积比例统计表：

| 房间类型 | 房间地板面积（m2） | 通风开口面积（m2） | 通风开口面积与房间地板面积比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

□公共建筑

- 自然通风换气次数统计表

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

- 证明材料：

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 住宅建筑建筑通风开口面积与房间地板面积的比例核算书

- 公共建筑室内自然通风模拟分析报告

实际提交材料：

### 5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.11 | 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例 Sz | 25%≤Sz＜35% | 3 |  |
|  |  | 35%≤Sz＜45% | 5 |  |
|  |  | 45%≤Sz＜55% | 7 |  |
|  |  | Sz≥55% | 9 |  |
| 合计 |  |  | 9 |  |

- 评价要点

- 可调节遮阳：

有阳光直射的外窗和幕墙透明部分面积为：____m2

其中有可控遮阳调节措施的面积为：____m2，比例为：     %

透明玻璃部分采取可控遮阳的面积统计列表：

| 外窗朝向/类型 | 遮阳构件/措施尺寸 |  | 数量（个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

简要说明所采用的可控遮阳技术使用位置及具体说明。（200字以内）

- 证明材料：

建议提交材料：

- 建筑、装修竣工图

- 遮阳装置图纸

- 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例核算书

- 遮阳装置产品说明书

- 遮阳装置招标文件

- 遮阳装置采购合同

实际提交材料：

# 6 生活便利

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统 | / |  |
|  | 6.1.2 | 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车 | / |  |
|  | 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位 | / |  |
|  | 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入 | / |  |
|  | 6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能 | / |  |
|  | 6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统 | / |  |
| 出行与无障碍 | 6.2.1 | 场地与公共交通站点联系便捷 | 8 |  |
|  | 6.2.2 | 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求 | 8 |  |
| 服务设施 | 6.2.3 | 提供便利的公共服务 | 10 |  |
|  | 6.2.4 | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达 | 5 |  |
|  | 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间 | 10 |  |
| 智慧运行 | 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 | 8 |  |
|  | 6.2.7 | 设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能 | 5 |  |
|  | 6.2.8 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统 | 7 |  |
|  | 6.2.9 | 具有智能化服务系统 | 9 |  |
| 物业管理 | 6.2.10 | 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。 | 5 |  |
|  | 6.2.11 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。 | 5 |  |
|  | 6.2.12 | 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。 | 12 |  |
|  | 6.2.13 | 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## 6.1 控制项

### 6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

- 场地内人行通道采用无障碍设计

（1）建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：□是 □否

（2）无障碍步行系统是否联通、连续：□是 □否

简要说明建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统设计情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容

- 建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容

- 景观园林专业竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计

- 无障碍设计重点部位的实景照片

实际提交材料：

### 6.1.2 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

- 设置公共交通站点

场地人行出入口500米内设有：□公共交通站点 □联系公共交通站点的专用接驳车

场地人行出入口到公共交通站点的距离：     m

- 配备专用接驳车

是否配备联系公共交通站点的专用接驳车：□是、□否

场地人行出入口到联系公共交通站点的专用接驳车的距离：____m

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑竣工总平面图

- 场地周边公共交通设施布局示意图

- 专用接驳车服务的实施方案

- 公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料

实际提交材料：

### 6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

- 电动车停车设施

是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：□是、□否

是否设置无障碍汽车停车位：□是、□否

场地内是否设有电动汽车充电设施：□是、□否；若否，是否具备充电设施的安装条件：□是、□否

停车位数量统计表：

| 类型 | 项目规划要求（辆） | 设计值（辆） | 是否满足规划要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 |  |  |  |
| 电动汽车停车位数量 |  |  |  |
| 无障碍汽车停车位数量 |  |  |  |

分别简要说明电动车停车位、无障碍停车位的设置、停车方式、停车场管理等。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容

- 电气竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等

- 无障碍停车位和电动停车位的影像资料

实际提交材料：

### 6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

- 自行车停车场所

场地适宜采用自行车作为交通工具：□是、□否（原因_________________________）

自行车停车场所位置合理、方便出入：□是、□否

自行车停车位数量：     个

规划条件中要求的数量____个，设计数量     个

简要说明自行车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑总平面图

- 自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法

- 自行车停车场所的现场影像资料

- 所在地不适宜使用自行车的说明

实际提交材料：

### 6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

建筑是否设置了建筑设备管理系统：□是、□否

所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：□是、□否

简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 电气专业竣工图纸及设计说明：应包含建设设备自控系统的设计说明、系统图、平面图、原理图、监控点位表等

- 建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告

实际提交材料：

### 6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

- 设置物业管理信息系统

项目是否设置物业管理信息系统：□是 □否。

- 物业管理信息系统功能完备

项目物业管理信息系统功能是否完备：□是 □否。

该系统是否实现以下功能：□重要资源共享；□系统功能与实际需求相符或贴近；

□系统运行正常；□其他功能

- 记录数据完整

物业信息化系统档案资料是否完备：□是 □否。

物业信息化系统档案资料是否包以下资料：□设计图纸；□设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；□其他相关资料          。

信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：□用水量；□用电量；□用气量；□用冷热量；□设备部品更换；□其他相关数据

简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 智能化/弱电竣工图：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数

- 装修竣工图

- 信息网络系统使用说明文件

- 运行记录

实际提交材料：

## 6.2 评分项

## I出行与无障碍

### 6.2.1 场地与公共交通站点联系便捷。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1-1 | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m | 2 |  |
|  | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m, 或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m | 4 |  |
| 6.2.1-2 | 场地出入口步行距离 800m 范围内设有不少于 2 条线路的公共交通站点 | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 评价要点

- 场地出入口到达公共交通站点步行距离:

场地出入口到达公共汽车站步行距离     m

场地出入口到达轨道交通站步行距离     m

- 步行距离800m范围内公共交通站点线路数量:

场地出入口步行距离800m范围内设有      条线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。

公共汽车站统计表：

| 公交站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 公交汽车线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |

轨道交通站统计表：

| 轨道交通站名称 | 场地出入口步行至轨道交通站的距离（m） | 轨道线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |

请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑总平面图

- 场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离

- 公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况及线路说明

- 公共交通站点的影像资料

实际提交材料：

### 6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2-1 | 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求 | 3 |  |  |
| 6.2.2-2 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 | 3 |  |  |
| 6.2.2-3 | 设有可容纳担架的无障碍电梯 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

（单层建筑第3款直接得分，户内电梯不作要求。）

- 评价要点

建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：□是 □否

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：R是 □否

是否设有安全抓杆或扶手：□是 □否

是否设有可容纳担架的无障碍电梯：□是 □否

若是，填写电梯轿厢尺寸：

简要说明建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路的无障碍设计情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图：应包括建筑设计说明、总平面图、建筑出入口及其他室内公共区域平面图、无障碍设计详图

- 景观专业竣工图：应包括设计说明、景观总平面图、室外公共活动场地及道路设计、无障碍设计详图

- 装修竣工图：应包括装修设计说明、装修设计材料表、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点等无障碍设计详图、无障碍电梯室内设计详图等

- 电梯竣工图及电梯产品说明书、运行维保记录

实际提交材料：

## II服务设施

### 6.2.3 提供便利的公共服务。（总分10分）

- 得分自评

□住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 | 住宅建筑，满足下列要求中的 4 项: □1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不大300m; □2) 场地出入口到达小学的步行距离不大于 500m; □3) 场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m; □4) 场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m; □5) 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于 800m; □6) 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于 500m; □7) 场地周边 500m 范围内具有不少于 3 种商业服务设施 | 5 |  |
|  | □满足 6 项及以上 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 | 公共建筑，满足下列要求中的 3 项: □1) 建筑内至少兼容 2 种面向社会的公共服务功能； □2) 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间； □3) 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10%; □4) 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库）； □5) 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 | 5 |  |
|  | □满足 5 项 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

（第2款对于中小学、幼儿园、社会福利等公共服务设施，因建筑使用功能的特殊性，第1、2、5项可按照满足要求直接得分。）

- 评价要点

□住宅建筑

- 场地出入口到达周边建筑的步行距离:

场地出入口到达幼儿园的步行距离____m

场地出入口到达小学的步行距离____m

场地出入口到达中学的步行距离____m

场地出入口到达医院的步行距离____m

场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离____m

场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离____m

场地周边 500m 范围内具有商业服务设施的种类：___种

□公共建筑

建筑内兼容面向社会的公共服务功能的种类：    种，含      等功能
建筑是否向社会公众提供开放的公共活动空间：□是 □否
电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例：     %

周边 500m 范围内是否设有社会公共停车场（库）：□是 £否
场地不封闭或场地内步行公共通道是否向社会开放：□是 □否

- 证明材料

建议提交材料：

- 竣工总平面图

- 公共服务设施布局图、位置标识图

- 设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件

实际提交材料：

### 6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（总分5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4-1 | 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于 300m | 3 |  |  |  |
| 6.2.4-2 | 到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 5 |  |  |

- 评价要点

场地周边有以下城市公共开敞空间：□公园绿地；□居住区公园；□广场

场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离：     m

场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离：     m

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 场地周边公共设施布局图/规划图、步行路线图、位置标识图

- 开敞空间出入口影像资料

实际提交材料：

### 6.2.5 合理设置健身场地和空间。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5-1 | 室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5% | 3 |  |
| 6.2.5-2 | 设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m | 2 |  |
| 6.2.5-3 | 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60 m2 | 3 |  |
| 6.2.5-4 | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

是否设置了健身场地和空间：□是 □否

室外健身场地面积：   m2；建设总用地面积：   m2

室外健身场地与总用地面积比例：    %

专用健身慢行道宽度：     m

专用健身慢行道长度：     m；用地红线周长：     m

专用健身慢行道长度与用地红线周长的比值：

专用健身慢行道铺装材料：

室内健身空间的面积：    m2；地上建筑面积：   m2

室内健身空间与地上建筑面积比例：    %

楼梯间是否具有天然采光和良好的视野：□是 □否

楼梯间距离主入口的距离：      m

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图：含平面功能布局、楼梯间位置

- 电气竣工图：含楼梯间照明系统设计

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路

实际提交材料：

## III智慧运行

### 6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 | 8 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |  |

- 评价要点

实行能耗分项计量系统：□空调冷热源  □输配系统  □插座照明  □动力  □特殊用电  □其他

能源管理系统是否具备建筑能耗检测、数据分析及管理功能：□是 □否

能源管理系统是否可存储不少于一年的数据：□是□否

简要说明分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统的设置情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 智能化专业竣工图：应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容

- 能源管理系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能

- 相关产品型式检验报告

- 能源管理系统使用和维护的管理制度、历史监测数据、运行记录

实际提交材料：

### 6.2.7 设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（总分5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.7 | 设置 PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时 显示等功能 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 5 |  |  |

- 评价要点

设置的室内空气质量监测系统有：□PM10  □PM2.5  □CO2  □其他

监控系统能够实现：□连续测量 □显示 □记录 □数据传输 □其他

监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：

室内空气质量监测系统是否可存储不少于一年的数据：□是 □否

简要说明PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统设置位置及功能情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 暖通竣工图

- 智能化专业竣工图：应包含监测系统设计说明、监测点位图、系统功能说明等

- 相关产品型式检验报告和说明书，进场验收记录

- PM10、PM2.5、CO2浓度监测记录

实际提交材料：

### 6.2.8 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（总分7分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8-1 | 设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 | 3 |  |
| 6.2.8-2 | 利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5% | 2 |  |
| 6.2.8-3 | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 | 2 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

- 评价要点

是否分用途设置远传用水计量表：□是 □否

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况： □是 □否

用水计量水表统计表：

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

是否能够实现：□管网漏损自动监测、分析与整改

□各类用水水质在线监测、记录并能够随时查询

简要说明用水远传计量系统、水质在线监测系统的设置情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 供水系统远传计量竣工图、计量点位说明或示意图、水质监测系统竣工图、监测点位说明或示意图

- 远传水表或水质监测设备的型式检验报告

- 投入使用的项目应提供用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告

实际提交材料：

### 6.2.9 具有智能化服务系统。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.9-1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少 3 种类型的服务功能 | 3 |  |  |  |
| 6.2.9-2 | 具有远程监控的功能 | 3 |  |  |  |
| 6.2.9-3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 9 |  |  |

- 评价要点

- 智能化服务系统

具有的服务功能包括：□家电控制、□照明控制、□安全报警、□环境监测、□建筑设备控制、□工作生活服务、□其他      、□以上皆无

是否具有远程监控的功能：□是、□否

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：□是、□否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 智能化及装修竣工图及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案

- 智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件

- 智能化服务系统相关产品的型式检验报告

- 智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录

实际提交材料：

### Ⅳ 物业管理

### 6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.10-1 | 相关设施具有完善的操作规程和应急预案 | 2 |  |
| 6.2.10-2 | 物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制 | 3 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：☐是 ☐否

应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：☐是 ☐否

是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：☐是 ☐否

简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。（300字以内）。

物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：☐是 ☐否

采用形式是：☐工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 ☐采用合同能源管理模式

是否是出租型项目：☐是 ☐否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：☐是 ☐否

请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录

- 物业管理机构的工作考核体系文件应明确业绩考核办法，激励机制实施记录

实际提交材料：

### 6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.11-1 | 平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值 | 2 |  |
| 6.2.11-2 | 平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值 | 3 |  |
| 6.2.11-3 | 平均日用水量不大于节水用水定额的下限值 | 5 |  |

- 评价要点

本项目建筑平均日用水量为：        L/人.d

☐小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求

☐建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求

☐建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求

请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。（300字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 给排水专业竣工图

- 用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书

实际提交材料：

### 6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.12-1 | 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划 | 3 |  |
| 6.2.12-2 | 定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整 | 3 |  |
| 6.2.12-3 | 定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施 | 4 |  |
| 6.2.12-4 | 定期对各类用水水质进行检测、公示 | 2 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

- 评价要点

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：☐是 ☐否

请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。（200字以内）。

请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。（300字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划

- 公共设施设备的定期检查、调适记录

- 定期开展节能诊断评估报告、优化方案及实施记录

- 定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录

实际提交材料：

### 6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.13-1 | 每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录 | 2 |  |
| 6.2.13-2 | 具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册 | 3 |  |
| 6.2.13-3 | 每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示 | 3 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 评价要点

项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：☐是 ☐否

请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。

- 证明材料

建议提交材料：

- 绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件

- 绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录

- 满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案

实际提交材料：

# 7 资源节约

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求 | / |  |
|  | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定 | / |  |
|  | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准 | / |  |
|  | 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制 | / |  |
|  | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量 | / |  |
|  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施 | / |  |
|  | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大于0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求 | / |  |
|  | 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构 | / |  |
|  | 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定： 1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1% | / |  |
|  | 7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列规定： 1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆 | / |  |
| 节地与土地利用 | 7.2.1 | 节约集约利用土地 | 20 |  |
|  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间 | 12 |  |
|  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式 | 8 |  |
| 节能与能源利用 | 7.2.4 | 优化建筑围护结构的热工性能 | 15 |  |
|  | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求 | 10 |  |
|  | 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗 | 5 |  |
|  | 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施 | 10 |  |
|  | 7.2.8 | 采取措施降低建筑能耗 | 10 |  |
|  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源 | 10 |  |
| 节水与水资源利用 | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具 | 15 |  |
|  | 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 12 |  |
|  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术 | 8 |  |
|  | 7.2.13 | 使用非传统水源 | 15 |  |
| 节材与绿色建材 | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工 | 8 |  |
|  | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件 | 10 |  |
|  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品 | 8 |  |
|  | 7.2.17 | 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材 | 12 |  |
|  | 7.2.18 | 选用绿色建材 | 12 |  |
| 合计 |  |  | 200 |  |

## 7.1 控制项

### 7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

项目所属气候区：         ；执行的建筑节能标准：

□项目节能计算建筑数量超过一栋：项目包含建筑数量：    栋；下表以   为例

- 公共建筑:

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评 建筑 | 参照 建筑 | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外墙（包括非透光幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 底面接触室外空气的架空或 外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外窗（包括透光幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC |  | — |  |  | □ |

- 居住建筑:

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评 建筑 | 参照 建筑 | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  | — |  |  | □ |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外墙传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 分户墙，分隔供暖空调与不供暖空调空间的隔墙传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 分层楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
|  | 玻璃可见光透射比TV |  | — |  |  | □ |
| 天窗 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC |  | — |  |  | □ |

建筑的楼间距最小是     和      之间，距离为      m。

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计：

（1）概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）

（2）概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）

（3）概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），建筑节能审查相关文件

- 建筑日照分析报告

- 建筑的朝向、体形、窗墙比的优化设计及满足标准要求的分析报告（如需）

- 节能工程验收记录

实际提交材料：

- 7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

- 空调系统分区：

根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：□是、□否

系统可以实现分区控制：□是、□否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）

采用多联机：是、□否

采用分体空调：□是、□否

- 冷热源机组配置：

空调系统计算冷负荷：    kW，设计冷负荷：    kW

空调系统计算热负荷：    kW，设计热负荷：    kW

冷热源机组设备参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 台数 | 额定制冷量（kW） | 部分负荷性能系数(IPLV) |  | 电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准限值 | 设计值 | 标准限值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ |

简要说明冷热源机组根据负荷变化调整制冷（热）量的控制策略。（100字以内）

空调水系统或风系统如何采取水力平衡措施，请简要说明。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 暖通空调专业竣工图

- 部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书

- 暖通系统能耗监测记录

- 空调冷源机组现场铭牌参数

实际提交材料：

- 7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

□集中供暖空调系统的建筑

- 暖通设计参数

主要功能房间室内设计温度：

| 房间类型 | 室内设计温度（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

- 空调系统分区：

根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：□是、□否

系统可以实现分区控制：□是、□否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）

□非集中供暖空调系统的建筑

采用多联机：□是、□否

采用分体空调：□是、□否

- 证明材料

建议提交材料：

- 暖通空调专业竣工图

- 暖通设计计算书

- 建筑各功能空间温湿度检测报告或运行记录，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周

实际提交材料：

7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

- 达标自评

□达标； □不达标

- 评价要点

简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数；照明系统各区域的节能控制形式。（150字以内）

照明功率设计值：

| 主要功能房间 |  | 照度值（lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 现行值 |
| 房间类型 |  |  |  |  |  |

- 证明材料

建议提交材料：

- 电气专业竣工图

- 与照明相关的装修竣工图及设计说明

- 照明功率密度计算书、现场检测报告

- 灯具产品说明书

实际提交材料：

### 7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

是否对以下回路设置分项计量表：

□变压器低压侧出线回路、□单独计量的外供电回路、□特殊区供电回路、□制冷机组主供电回路、□单独供电的冷热源系统附泵回路、□集中供电的分体空调回路、□照明插座回路、□电梯回路、□其他

是否对以下分项能耗进行计量：

□照明插座用电

（包括□照明和插座用电、□走廊和应急照明用电、□室外景观照明用电等子项）；

□空调用电

（包括□冷热站用电、□空调末端用电等子项）；

□动力用电

（包括□电梯用电、□水泵用电、□通风机用电等子项）。

简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 电气专业竣工图：应包含电气设计说明、变配电系统图、能耗分项计量设计图

- 计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表、表具校准资料

- 与分项计量系统相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录

实际提交材料：

### 7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

- 电梯节能技术：

电梯、自动扶梯统计表：

| 设备类型 | 型号 | 台数 | 节能性能 | 节能控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □采取变频调速拖动方式 □采取能量再生回馈技术 | □电梯并联或群控控制 □扶梯感应启停 □轿厢无人自动关灯技术 □驱动器休眠技术 □群控楼宇智能管理技术 |

简要说明电梯和自动扶梯采取的节能控制措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 电气专业竣工图

- 电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告

- 电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告

实际提交材料：

### 7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大于 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

- 水资源利用方案

是否制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源：□是□否

水资源利用方案内容包括：□当地节水要求及水资源状况、□市政设施情况、□项目概况、□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计方案、□节水器具、□非传统水源利用、□用水分项计量、□其他

用水计量表设置原则：按□用途 □付费 □管理单元

用水计量水表统计表：

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

用水点压力最大为    MPa；

简要说明水资源利用方案：（300字以内）

节水器具等级及参数：

| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料：

- 给排水专业竣工图，应包含节水器具说明、水表分级设置示意图等

- 水资源利用方案，应包含各层用水点用水压力计算

- 节水器具、设备和系统的购销合同、产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告

实际提交材料：

### 7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

- 建筑形体规则

本项目建筑形体规则性：□规则；□不规则；□特别不规则；□严重不规则；

平面不规则的主要类型判定：

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 本工程建筑计算指标值 | 是/否超出限值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或(层间位移)，大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的 1.2 倍 |  | □是 □否 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30% |  | □是 □否 |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或开洞面积大于该层楼面面积的 30%，或较大的楼层错层 |  | □是 □否 |

竖向不规则的主要类型判定：

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 本工程建筑计算指标值 | 是/否超出限值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25％ |  | □是 □否 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递 |  | □是 □否 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80% |  | □是 □否 |

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 结构专业竣工图

- 建筑形体规则性判定报告（或特殊情况说明）等

实际提交材料：

### 7.1.9 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

- 建筑装饰性构件使用

□住宅建筑

1）本项目是否使用了装饰性构件：□是  □否；

2）装饰性构件的造价：    万元

工程总造价：    万元

装饰性构件造价占工程总造价的比例：    %；

3）装饰性构件的类别为：

（1）女儿墙高度：    米，是否超过规范要求的2倍：□是  □否

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面                   □是  □否

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架           □是  □否

□公共建筑

1）本项目是否使用了装饰性构件：□是  □否；

2）装饰性构件的造价：    万元

工程总造价：    万元

装饰性构件造价占工程总造价的比例：    %；

3）装饰性构件的类别为：

（1）女儿墙高度：    米，是否超过规范要求的2倍：□是  □否

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面                    □是  □否

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架            □是  □否

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 建筑效果图

- 装饰性构件的功能说明书（如有）

- 建筑工程决算清单

- 装饰性构件造价比例核算书

实际提交材料：

### 7.1.10 选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

- 本地化建材使用比例：

施工现场500km 以内生产的建筑材料使用重量：     吨；所有建筑材料总重量：     吨；施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例：      %

各类建材运输距离重量汇总表

| 序号 | 建筑材料种类 | 运输半径（km） | 建筑材料重量（t） |
| --- | --- | --- | --- |

- 预拌混凝土使用情况：

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：□是、□否

- 预拌砂浆使用情况：

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：□是、□否

简要说明本项目预拌砂浆使用的部位、用途、厚度及预拌砂浆的使用量占建筑砂浆的比例，且注明本项目使用的预拌砂浆是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 25181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 结构专业竣工图

- 工程材料决算清单、本地化材料使用比例计算文件

- 建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同

实际提交材料：

## 7.2 评分项

## I节地与土地利用

### 7.2.1 节约集约利用土地。（总分20分）

- 得分自评

□住宅建筑

楼层数：□平均3层及以下  □平均4~6层  □平均7~9层  □平均10~18层  □平均19层及以上

| 建筑气候区划 | 人均住宅用地指标A(m2) |  |  |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均3层及以下 | 平均4~6层 | 平均7~9层 | 平均10~18层 | 平均19层及以上 |  |  |
| Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | 33＜A≤36 | 24＜A≤27 | 19＜A≤20 | 15＜A≤16 | 11＜A≤12 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤24 | A≤19 | A≤15 | A≤11 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

□公共建筑

| 公共建筑容积率 R |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 | 教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等公共服务设施 |  |  |
| 1.0≤R＜1.5 | 0.5≤R＜0.8 | 8 |  |
| 1.5≤R＜2.5 | R≥2.0 | 12 |  |
| 2.5≤R＜3.5 | 0.8≤R＜1.5 | 16 |  |
| R≥3.5 | 1.5≤R＜2.0 | 20 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

- 评价要点

□住宅建筑

- 住区人均居住用地指标：

住宅层数：□低层、□多层、□中高层、□高层

住宅户数：    户

住区用地面积：   m2

居住人口：    人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）

居住街坊内地上住宅建筑总面积      m2；住宅首层占地面积       m2；平均层数：   层；人均住宅用地指标：    m2/人

□公共建筑

- 容积率

规划用地面积：       m2

计容总建筑面积：        m2

容积率：

- 证明材料

建议提交材料：

- 竣工总平面图

- 用地指标计算书

实际提交材料：

### 7.2.2 合理开发利用地下空间。（总分12分）

- 得分自评

□住宅建筑

| 地下空间开发利用指标 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |  |
|  | Rr≥20% | 7 |  |
|  | Rr≥35%且Rp＜60% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

□公共建筑

| 地下空间开发利用指标 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1、地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |  |
|  | Rp1≥0.7且Rp＜70% | 7 |  |
|  | Rp1≥1.0且Rp＜60% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

（由于地下空间的利用受诸多因素制约，因建筑规模、场地区位、地质等客观因素未利用地下空间的项目，经论证，确实不适宜开发地下空间的，本条可直接得分。）

- 评价要点

□住宅建筑

- 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下建筑面积：    m2；地下一层建筑面积：    m2；地上建筑面积：    m2，总用地面积：      m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率为（Rr）：    %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率（Rp）：    %

地下空间主要功能为：

□公共建筑

- 地下建筑面积与用地面积的比率Rp

地下建筑面积：      m2，地下一层建筑面积：      m2，总用地面积：      m2

地下建筑面积与总用地面积的比率（Rp1）为：     %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率（Rp）为：      %

简要说明地下空间开发利用的设计说明：包括该建筑的场地区位、地质条件、地下空间功能分区以及地下空间开发利用的合理性等简要进行阐述。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图：应包含建筑总平面图、建筑地下平面图等

- 地下空间利用计算书

- 不适宜开发地下空间的经济技术分析报告和说明（如有）

实际提交材料：

### 7.2.3 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（总分8分）

- 得分自评

□ 住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3 | 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3 | 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于 8% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

- 评价要点

项目采用的停车方式：□机械式停车库、□地下停车库、□停车楼、□其他方式

□ 住宅建筑

地面停车位数量：      ；住宅总套数：      ；

地面停车位数量与住宅总套数比例：     %

□ 公共建筑

地面停车占地面积（m2）：      ；总建设用地面积（m2）：      ；

地面停车占地面积与其总建设用地面积的比例：    %

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 景观专业竣工图

- 地面停车率计算书

实际提交材料：

## II节能与能源利用

### 7.2.4 优化建筑围护结构的热工性能。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.4 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度 | 达到 5% | 5 |  |
|  |  | 达到 10% | 10 |  |
|  |  | 达到 15% | 15 |  |
|  | 建筑供暖空调负荷降低幅度 | 达到 5% | 5 |  |
|  |  | 达到 10% | 10 |  |
|  |  | 达到 15% | 15 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

- 评价要点

- 围护结构热工性能指标：

项目节能计算建筑数量是否超过一栋：□是；□否；

项目包含建筑数量：    栋；下表以     建筑为例

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评 建筑 | 参照 建筑 | 性能提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |
|  | 太阳得热系数SHGC | 东向 | — |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |
|  | 太阳遮阳系数SC |  | — |  |  |  |

注：围护结构热工性能的提高基准：①2022年4月1日前通过施工图审查的项目，以《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015以及《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010设计要求为基准；②2022年4月1日后通过施工图审查的项目，以《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021设计要求为基准。

- 供暖空调全年计算负荷：

项目节能计算建筑数量是否超过一栋：□是；□否；

项目包含建筑数量：    栋；下表以      建筑为例：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 全年空调计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 全年总计算负荷 | kWh/m2 |  |  |
| 负荷降低幅度 | % |  |  |

- 申报范围内其他各栋围护结构热工性能提升情况/供暖空调全年计算负荷降低情况简要说明（应分别明确其他各栋设计建筑的计算值、标准值、提升幅度计算过程及比例结论等内容）：

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图：应包含建筑设计说明、围护结构竣工详图、围护结构热工性能参数表等

- 节能审查相关文件、节能工程竣工验收记录

- 供暖空调全年计算负荷的分析报告

实际提交材料：

### 7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（总分10分）

- 得分自评

| 机组类型 |  | 能效指标 | 参照标准 | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 现行国家标准《公共建筑节能设计标准GB50189》 | 提高6% | 提高12% |
| 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） |  | 提高6% | 提高12% |
| 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数[IPLV(C)] |  | 提高8% | 提高16% |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 |  | 提高3个百分点 | 提高6个百分点 |
|  | 燃油燃气 | 热效率 |  | 提高2个百分点 | 提高4个百分点 |
| 房间空气调节器 |  | 能效比（EER）、能源消耗率 | 现行有关国家标准 | 节能评价值 | 1级能效等级限值 |
| 家用燃气热水炉 |  | 热效率值（η） |  |  |  |
| 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） |  |  |  |
| 评价分值（分） |  |  |  | 5 | 10 |
| 自评得分（分） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 评价要点

- 供暖空调系统的冷、热源机组能效

简要说明系统冷热源形式（100字以内）。

集中式空调机组：

| 设备型号 | 名义制冷量CC（kW） | 制冷性能系数 |  | 提高幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准规定值 |  |

多联式空调（热泵）机组：

| 设备 型号 | 名义制冷量 CC（kW） | 制冷综合性能系数 IPLV（C） |  | 提高幅度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准规定 |  |

房间空气调节器：

| 类型 | 设备型号 | 额定制冷量CC（kW） | 能效等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 节能评价值 |

- 证明材料

建议提交材料：

- 暖通空调专业竣工图：应包含设备表等

- 冷热源机组采购清单、产品说明书、设备铭牌、产品性能型式检测报告

实际提交材料：

### 7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗。（总分5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价评审分值（分） | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.6-1 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定低 20% | 2 |  |  |
| 7.2.6-2 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 规定值低 20% | 3 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |

（第1款，采用分体空调和多联机空调（热泵）机组的，可直接得分，对于设置新风机的项目，若新风机的风量大于10000m3/h时，新风机需参与评价；第2款，对于非集中供暖空调系统的项目，如分体空调、多联机空调（热泵）机组、单元式空气调节机等，可直接得分。）

- 评价要点

简要说明空调通风形式：（100字以内）

- 输配系统效率

（1）集中供暖系统

供暖系统循环水泵性能参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 设计流量（m3/h） | 设计扬程（m） | 设计工作点效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

集中供暖系统耗电输热比：

| 设计热负荷 （kW） | 设计供回水 温差（℃） | A | B | 供回水管道总长度（m） | α | 集中供暖系统 耗电输热比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计值 | 限值 |

（2）机械通风系统

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备编号 | 设备类型 | 风机效率 | 风机的单位风量耗功率（W/(m3·h)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 限值 |

风机单位风量耗功率降低比例：     %

（3）集中供冷系统

空调冷热水系统循环水泵性能参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 设计流量（m3/h） | 设计扬程（m） | 设计工作点效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：

| 设计冷/热负荷 （kW） | 设计供回水 温差（℃） | A | B | 供回水管道总长度（m） | α | 空调冷热水系统循环水泵 的耗电输冷（热）比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计值 | 限值 | 降低幅度 |

- 证明材料

建议提交材料：

- 暖通空调专业竣工图

- 风机的单位风量耗功率计算书

- 空调冷热水系统的耗电输冷（热）比计算书

- 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书

- 风机及水泵的产品性能检测报告

实际提交材料：

### 7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.7-1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的目标值 | 5 |  |  |
| 7.2.7-2 | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 | 2 |  |  |
| 7.2.7-3 | 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

- 评价要点

- 照明功率密度：

简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）

采光区域的人工照明是否可随天光照度变化自动调节：□是  □否

照明功率设计值：

| 主要功能房间 |  | 照度值（lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 目标值 |
| 房间类型 |  |  |  |  |  |

- 三相配电变压器节能评价：

| 额定 容量kVA | 损耗W |  |  |  |  |  |  |  | 短路阻抗（Ux） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载（P0） |  | 负载（Px） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计值 | 节能评价值 | B（100℃） |  | F（100℃） |  | H（100℃） |  | 设计值 | 标准值 |
|  |  |  | 设计值 | 节能 评价值/能效限定值 | 设计值 | 节能 评价值/能效限定值 | 设计值 | 节能 评价值/能效限定值 |  |  |

- 水泵、风机等节能评价：

|  | 设备类型 | 效率 |  | 依据的标准名称和编 号 | 是否满足要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 节能评价值 |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |
| 风机 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

- 证明材料

建议提交材料：

- 电气专业竣工图及设计说明：应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施、变压器设计参数能效等级等

- 照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表

- 照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告

- 暖通竣工图：应包含水泵、风机满足节能评价值说明及相关参数设计

- 给排水竣工图：应包含水泵满足节能评价值说明及相关参数设计

- 风机及水泵的产品性能检测报告

实际提交材料：

### 7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.8 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准 | 降低 10% |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 降低 20% |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 10 | 5 |

- 评价要点

执行的节能设计/能耗约束值标准：              ；

能耗计算结果：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 参照建筑能耗/ 能耗约束值 | 设计建筑能耗/ 实际能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调系统能耗 | kWh/(m2·a) |  |  |
| 照明系统能耗 | kWh/(m2·a) |  |  |
| 建筑总能耗 | GJ/a |  |  |
| 单位面积全年总能耗 | kWh/(m2·a) |  |  |
| 能耗降低幅度 | % |  |  |

简要说明项目采取的节能措施。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 暖通空调专业竣工图

- 电气专业竣工图

- 装修竣工图

- 建筑能耗模拟计算书，需包含供暖空调系统能耗和照明系统能耗

- 运行能耗记录及节能率计算报告（投入满一年）

实际提交材料：

### 7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（总分10分）

- 得分自评

| 可再生能源利用类型和指标 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 |  |
|  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |  |
|  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |  |
|  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |  |
|  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch | 20%≤Rch＜35% | 2 |  |
|  | 35%≤Rch＜50% | 4 |  |
|  | 50%≤Rch＜65% | 6 |  |
|  | 65%≤Rch＜80% | 8 |  |
|  | Rch≥80% | 10 |  |
| 由可再生能源提供电量比例Re | 0.5%≤Re＜1.0% | 2 |  |
|  | 1.0%≤Re＜2.0% | 4 |  |
|  | 2.0%≤Re＜3.0% | 6 |  |
|  | 3.0%≤Re＜4.0% | 8 |  |
|  | Re≥4.0% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

可再生能源用途：□生活热水  □供热供冷  □供电

可再生能源应用形式：□太阳能光热  □太阳能光电  □地源热泵 □空气源热泵 □其他

可再生能源产生的热水量：    m3/a

建筑生活热水量：    m3/a

可再生能源产生的热水比例：     %

项目总供冷供热量：    GJ/a

可再生能源提供的空调用冷量和热量：    GJ/a

可再生能源提供的空调用冷量和热量比例：    %

可再生能源发电量：    万kWh/a

建筑用电量：    万kWh/a

可再生能源产生发电比例：    %

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 可再生能源利用专项设计竣工文件及竣工验收记录

- 可再生能源产品说明书及性能检测报告

- 可再生能源利用计算分析报告

- 与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业、电气专业竣工图及设计说明

- 可再生能源系统运行维保制度及记录

实际提交材料：

## III节水与水资源利用

### 7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.10 | 全部卫生器具的用水效率等级达到 2 级 | 8 |  |
|  | 50% 以上卫生器具的用水效率等级达到 1 级且其他达到 2 级 | 12 |  |
|  | 全部卫生器具的用水效率等级达到 1 级 | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

- 评价要点

- 卫生器具水效

- 项目基本情况及用水器具类型：

土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否

主要器具类型有：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器、□其他

- 节水器具设置情况：

采用节水器具：□是、□否

节水器具用水效率等级：    %以上达到1级，    %达到2级。

节水器具统计表：

| 用水器具名称 | 节水器具参数及特点 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

3）土建工程与装修工程非一体化设计项目节水器具设置的确保措施：

对土建工程与装修工程非一体化设计项目，是否有确保业主采用节水器具的措施、方案或约定：□是、□否

如果“是”，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 给排水专业竣工图

- 节水器具产品采购合同、说明书、产品节水性能检测报告等

实际提交材料：

### 7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（总分12分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.11-1 | 采用节水灌溉系统 | 4 |  |  |
|  | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，或种植无须永久灌溉植物 | 6 |  |  |
| 7.2.11-2 | 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 |  |  |
|  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

（不设置空调设备或系统的项目，第2款可直接得分。）

- 评价要点

- 节水灌溉系统

- 灌溉形式：

绿化灌溉水源为：□市政自来水、□市政中水、□建筑中水、□雨水

采用的绿化灌溉方式为：□喷灌、□滴灌、□微喷灌、□其他

- 节水灌溉规模：

采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：   %

- 节水灌溉控制：

采用节水灌溉系统基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施的绿化面积比例：%，简要说明参数及具体控制措施。（100字以内）

- 无需永久灌溉植物

是否种植无需永久灌溉植物：□是（种类为：    ）、□否

种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：   %

- 节水冷却技术

- 空调系统设置情况：

是否设置了空调设备或系统：□是、□否

空调冷却系统是否有蒸发耗水量：□是、□否

- 节水冷却技术：

是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：是（具体形式为：     ），□否

循环冷却水系统是否设置水处理措施：□是、□否，如果“是”，简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 绿化灌溉系统竣工图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表、相关节水产品的说明书、产品节水性能检测报告等

- 暖通空调专业竣工图

- 空调冷却水水处理设备产品说明书

实际提交材料：

### 7.2.12 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.12-1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 |  |  |  |
| 7.2.12-2 | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |  |

（未设室外景观水体的项目，本条可直接得分。）

- 评价要点

- 景观水体补水

项目内设有景观水体：是、否

景观水体补水来源：□临近的河、湖水、□市政中水、□建筑中水、□雨水

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：    %

简要说明水景设计方案、所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件（综合径流系数）、雨水利用设施和雨水生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 给排水专业竣工图

- 景观专业竣工图

- 水景补水水量平衡计算书、已投入使用的项目应提供景观水体补水用水计量记录、景观水体水质检测报告

实际提交材料：

### 7.2.13 使用非传统水源。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.13-1 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例 | 不低于 40% | 3 |  |
|  |  | 不低于60% | 5 |  |
| 7.2.13-2 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例 | 不低于 30% | 3 |  |
|  |  | 不低于 50% | 5 |  |
| 7.2.13-3 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例 | 不低于 20% | 3 |  |
|  |  | 不低于 40% | 5 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

（不设置冷却补水系统的项目，第3款可直接得分。）

- 评价要点

非传统水源利用方式：市政再生水 建筑中水 雨水 冷凝水 海水

- 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水

绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车年用水量：    m3/a

绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车中非传统水源用量：    m3/a

绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车中非传统水源利用率：     %

- 冲厕用水

冲厕年用水量：   m3/a

冲厕用水中非传统水源用量：   m3/a

冲厕用水中非传统水源利用率：   %

- 冷却水补水

建筑是否有冷却水补水系统：□是、否

冷却水年补水量：   m3/a

冷却水补水中非传统水源用量：   m3/a

冷却补水非传统水源利用率：   %

简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质。（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 给排水专业竣工图

- 非传统水源专项竣工文件

- 水资源利用方案

- 非传统水源利用率计算书。已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告

实际提交材料：

## IV节材与绿色建材

### 7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工 | 8 |  |  |
| 合计 |  | 8 |  |  |

- 评价要点

□ 住宅建筑

住宅总户数：    ；土建与装修一体化设计的户数：    ；装修比例：    %

□公共建筑

土建与装修一体化设计的部位：□所有部位；□公共部位；□其他部位。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计情况。

- 证明材料

建议提交材料：

- 全专业竣工工图

- 装修竣工图、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件

- 装修过程和竣工后的影像文件

实际提交材料：

### 7.2.15 合理选用建筑结构材料与构件。（总分10分）

- 得分自评

□混凝土结构7.2.15-1

| 评价内容 |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构 | 400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85% | 5 |  |  |
|  | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50% | 5 |  |  |
| 合计 |  | 10 |  |  |

□钢结构7.2.15-2

| 评价内容 |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构 | Q345 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50% | 4 |  |  |
|  | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50% | 4 |  |  |
|  | 采用施工时免支撑的楼屋面板 | 2 |  |  |
| 合计 |  | 10 |  |  |

□混合结构7.2.15-3

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合结构 | 对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第 1 款、第 2 款进行评价，得分取各项得分的平均值 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

- 混凝土结构高强结构建材使用情况：

混凝土结构建筑的主体结构400Mpa级及以上受力普通钢筋用量：    吨；

钢筋总用量：    吨；

400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：      %；

混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：    方；

承重结构中混凝土用量：    方；

强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：    %；

- 钢结构高强结构建材使用情况：

钢结构建筑的Q345及以上高强钢材用量：    吨；

钢材总用量：    吨；

Q345及以上高强钢材用量的比例：    %。

- 混合结构高强结构建材使用情况：

根据混凝土结构和钢结构评价要点，混凝土结构得分：    ；钢结构得分：    ；合计得分：    。

简要说明选用高强度结构建材的情况。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 结构专业竣工图

- 工程材料决算清单

- 高强度材料用量比例核算书

- 与免支撑的楼板相关的施工记录文件

- 材料进场验收记录及相关检测报告

实际提交材料：

### 7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（总分8分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50% 以上的部品种类 | 达到 1 种 | 3 |  |
|  |  | 达到 3 种 | 5 |  |
|  |  | 达到 3 种以上 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

- 评价要点

- 工业化内装部品使用情况

是否采用了工业化内装部品：□是、□否；

工业化内装部品占同类部品50%以上的部品类别数：

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 装修竣工图

- 工业化内装部品竣工图

- 工业化内装部品用量比例核算书

- 工业化内装部品进场验收记录及相关检测报告

实际提交材料：

### 7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（总分12分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.17-1 | 可再循环材料和可再利用材料用量比例 | 住宅建筑达到 6% 或公共建筑达到 10% | 3 |  |  |  |
|  |  | 住宅建筑达到 10% 或公共建筑达到 15% | 6 |  |  |  |
| 7.2.17-2 | 利废建材选用及其用量比例 | 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50% | 3 |  |  |  |
|  |  | 选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30% | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 12 |  |  |

- 评价要点

- 可再利用材料和可再循环材料使用情况：

□住宅建筑

建筑可再利用材料使用重量：     t；

建筑可再循环材料使用重量：     t；

本项目所有建筑材料总重量：     t；

可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：    %。

□公共建筑

建筑可再利用材料使用重量：     t；

建筑可再循环材料使用重量：     t；

本项目所有建筑材料总重量：     t；

可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：    %。

- 以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

利废建材选用的种类：      ；比例：    %。

利废建材使用量统计表：

| 使用部位 | 材料名称 | 废弃物名称 | 用量（kg） | 占同类建材的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料：

- 筑专业竣工图

- 工程材料决算清单

- 循环建材和可再利用建材用量比例核算书、利废材料选用核算书、利废材料产品检测报告

- 材料进场验收记录

实际提交材料：

### 7.2.18 选用绿色建材。（总分12分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.18 | 绿色建材应用比例 | 不低于 30% | 4 |  |  |  |
|  |  | 不低于 50% | 8 |  |  |  |
|  |  | 不低于 70% | 12 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 12 |  |  |

- 评价要点

- 绿色建材使用情况

是否采用了绿色建材：是、□否；

绿色建材应用比例：   %

简要说明项目采用绿色建材的情况。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 结构专业竣工图

- 装修竣工图

- 工程决算材料清单

- 绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告

- 施工记录文件

实际提交材料：

# 8 环境宜居

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准 | / |  |
|  | 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求 | / |  |
|  | 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式 | / |  |
|  | 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计 | / |  |
|  | 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统 | / |  |
|  | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源 | / |  |
|  | 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调 | / |  |
| 场地生态景观 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观 | 10 |  |
|  | 8.2.2 | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制 | 10 |  |
|  | 8.2.3 | 充分利用场地空间设置绿化用地 | 16 |  |
|  | 8.2.4 | 室外吸烟区位置布局合理 | 9 |  |
|  | 8.2.5 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施 | 15 |  |
| 室外物理环境 | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求 | 10 |  |
|  | 8.2.7 | 建筑及照明设计避免产生光污染 | 10 |  |
|  | 8.2.8 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风 | 10 |  |
|  | 8.2.9 | 采取措施降低热岛强度 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## 8.1 控制项

### 8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

□住宅建筑

住区位于光气候区_______

所在城市为_______，属于：□大城市、□中小城市

本项目中住宅标准日最低日照时数：    小时

住区内是否有老年人住宅建筑：□是、□否

如有老年人住宅建筑，则老年人住宅建筑冬至日日照时数：     小时

是否为旧区改建内的新建住宅：□是、□否

周围建筑情况，是否影响周围建筑的日照：□是、□否

□公共建筑

本项目是否为以下几类建筑类型：□托儿所、□幼儿园、□中小学校、□以上皆不是

如是托儿所或幼儿园，则其生活用房冬至日底层满窗日照小时数：     小时

如是中小学校，则其南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数：    小时

周边是否有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑：□是、□否

如周边有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑，本项目是否影响其日照要求：□是、□否

- 证明材料

建议提交材料：

- 规划批复文件（建设工程规划许可证、建设用地规划许可证）

- 竣工总平面图、建筑专业竣工图

- 日照模拟分析报告

实际提交材料：

### 8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

- 达标自评

□达标□不达标

- 评价要点

项目是否属于居住区：□是、□否

项目属于第□Ⅲ、□Ⅳ建筑气候区

居住区夏季平均迎风面积比（ξs）：    ；

居住区活动场地的遮阳覆盖率广场    %、游憩场    %、停车场    %、人行道    %；

居住区夏季逐时湿球黑球温度：____℃

居住区夏季平均热岛强度：____℃

简要说明室外热环境情况。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 景观专业竣工图：应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法

- 详图及道路铺装详图

- 场地热环境计算报告

- 降热岛措施现场影像资料

实际提交材料：

### 8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

- 达标自评

□达标□不达标

- 评价要点

- 乡土植物，复层绿化

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：□是、□否

是否采用包含乔、灌木、地被的复层绿化：□是、□否

如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：   m

地下车库顶板上排水设施情况：

□住宅建筑

- 绿地配植乔木

项目用地面积：   m2，绿地面积：   m2

绿地中乔木的数量：株，平均每100m2绿地面积上的乔木数：___  株

请列举本项目中的主要绿化物种：（200字以内）

□公共建筑

- 采用垂直绿化、屋顶绿化等方式

是否采用屋顶绿化：□是、□否

是否采用垂直绿化：□是、□否

屋顶可绿化面积：   m2；屋顶绿化面积：   m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：   %

简要说明屋顶绿化或垂直绿化，包括屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式；主要植物种类等（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 景观专业竣工图，应包括苗木表、乔木种植平面图

- 给排水专业竣工图

- 植物订购合同、苗木出圃证明文件及进场验收记录

- 现场绿化影像资料

实际提交材料：

### 8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。

- 达标自评

□达标□不达标

- 评价要点

- 场地用地面积是否大于10hm2：□是、□否。

如场地用地面积大于10hm2，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计；小于10hm2的项目简述场地雨水综合利用方案（根据场地条件合理采用雨水控制利用措施）。（300字以内）

- 场地的竖向设计有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用

简要说明根据场地条件合理采用雨水控制利用措施满足雨水的下渗、滞蓄或再利用的要求。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 场地地形图、场地竖向设计图纸

- 给排水专业竣工图

- 景观专业竣工图

- 雨水控制利用专项规划设计或方案

- 年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书

实际提交材料：

### 8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

- 达标自评

□达标□不达标

- 评价要点

标识系统具备的特点：

1）	同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；□是 □否

2）	不同类型标识信息版面单独设置；□是 □否

3）	有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；□是 □否

4）	导向标识信息系统应具备便于及时更新与扩充内容的可调整性。□是 □否

简要说明建筑内外便于识别和使用的标识系统的设置情况。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 标识系统竣工文件

- 标识设置影像资料

实际提交材料：

### 8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：

□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、

□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（     ）、□以上皆无

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 环评报告书（表）

- 污染源治理措施分析报告

- 污染源治理后的检测报告

实际提交材料：

### 8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站(点)：口是 口否

垃圾设施是否与景观协调：口是 口否

请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括收集容器和收集点的设置数量和位置，以及处理措施。

- 证明材料

建议提交材料：

- 环境卫生专业设计说明

- 设备材料表

- 垃圾收集设施布置图

- 垃圾管理制度

实际提交材料：

## 8.2 评分项

## I场地生态景观

### 8.2.1 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 | 10 |  |  |  |
|  | 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 | 10 |  |  |  |
|  | 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

- 评价要点

项目场地内是否有自然水域：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；

项目场地内是否有湿地：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；

项目场地内是否有植被：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；

场地设计与建筑布局是否充分利用原有地形地貌：□是、□否

场地设计是否对原有的表层土进行保护利用：□是、□否

如对场地内原有的自然水域、湿地和植被进行了改造，简要说明工程结束后所采取的生态补偿措施（包括表层土的利用措施）。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 场地地形图、建筑总平面图

- 竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明

- 生态补偿方案

- 施工记录、影像资料文件

实际提交材料：

### 8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（总分10分）

1、得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.2 | 场地年径流总量控制率 | 达到 55% | 5 |  |  |  |
|  |  | 达到 70% | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |  |  |

2、评价要点

- 径流总量控制

项目所在城市：

项目雨水目标年径流总量控制率：     %，对应的设计降雨量：    mm

本项目总调蓄容积为      m³

建设用地面积：      （m2）

场地综合径流系数：

实际控制降雨量    （mm）

项目实际年径流总量控制率：     %

请简要说明雨水外排控制措施。

- 证明材料

建议提交材料：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图等

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图等

- 雨水控制利用专项规划设计或方案

- 年径流总量控制率计算书

- 场地雨水综合利用设施的完工情况、施工验收记录

实际提交材料：

### 8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（总分16分）

- 得分自评

□住宅建筑

| 序号 | 评价内容 |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.3-1 | 绿地率达到规划指标 105% 及以上 |  |  | 10 |  |
|  | 住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag(m2/人） | 新区建设 | 0.5 | 2 |  |
|  |  |  | 0.50＜Ag＜0.60 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥0.60 | 6 |  |
|  |  | 旧区改造 | 0.35 | 2 |  |
|  |  |  | 0.35＜Ag＜0.45 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥0.45 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 16 |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） |  | 自评得分（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.3-2 | 公共建筑绿地率达到规划指标 105% 及以上 | 10 |  |  |  |
|  | 绿地向公众开放 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 16 |  |  |

- 评价要点

- 绿地率：

场地内的绿地面积：    m2，建设用地面积：    m2

建设绿地率：    %，规划要求绿地率：    %

建设绿地率达到规划指标的    %

绿地率是否满足提高至规划指标的105%以上：□是、□否

□住宅建筑：人均集中绿地面积

住区总公共绿地面积：    m2，

居住人口人：    人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）

人均集中绿地面积：    m2/人

□公共建筑：绿地向社会公众开放

项目绿地是否向社会公众开放：□是、□否

- 证明材料

建议提交材料：

- 用地规划条件

- 建筑总平面图

- 景观专业竣工图及设计说明

- 日照分析报告

- 人均集中绿地面积核算书

- 公共建筑项目绿地向社会开放实施方案

- 现场实景照片

实际提交材料：

### 8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.4-1 | 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于 8m,且距离儿童和老人活动场地不少于 8m | 5 |  |
| 8.2.4-2 | 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 | 4 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

- 评价要点

室外吸烟区布置位置：    ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的距离为：    米，

距离儿童和老人活动场所的距离为：    米；

室外吸烟区具备以下功能： □带烟头收集的垃圾桶、□吸烟位置导向标识、□吸烟有害健康的警示标识语

简要说明室外吸烟区布置情况。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 竣工总平面图

- 景观专业竣工图应包括吸烟区布置情况

- 实景照片

实际提交材料：

### 8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.5-1 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 | 达到 40% | 3 |  |
|  |  | 达到 60% | 5 |  |
| 8.2.5-2 | 衔接和引导不少于 80% 的屋面雨水进入地面生态设施 |  | 3 |  |
| 8.2.5-3 | 衔接和引导不少于 80% 的道路雨水进入地面生态设施 |  | 4 |  |
| 8.2.5-4 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50% |  | 3 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

- 评价要点

- 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：

绿色雨水基础设施统计：

| 序号 | 绿色雨水基础设施类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨水花园 |  |
| 2 | 下凹式绿地 |  |
| 3 | 其他 |  |
| 合计 |  |  |
| 场地绿地面积（m2） |  |  |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%） |  |  |

- 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施

屋面采用衔接和引导雨水进入地面生态设施的面积：      m2

屋面总面积：      m2；屋面采用衔接和引导雨水进入地面生态设施的比例：      %

道路采用衔接和引导雨水进入地面生态设施的面积：      m2

道路总面积：      m2；道路采用衔接和引导雨水进入地面生态设施的比例：      %

简要描述场地内屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的衔接和引导设计，及相应的径流污染控制措施。（300字以内）

- 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例

透水铺装面积统计计算表：

| 序号 | 透水铺装类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植草砖 |  |
| 2 | 透水沥青 |  |
| 3 | 透水混凝土 |  |
| 4 | 透水地砖 |  |
| 5 | 其他 |  |
| 透水铺装总面积（m2） |  |  |
| 硬质铺装总面积（m2） |  |  |
| 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例（%） |  |  |

当透水铺装下为地下室顶板时，简要描述雨水的渗透方式（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 场地地形图、场地竖向设计图纸

- 建筑总平面图

- 景观专业竣工图：应包含景观总平面图、景观设计详图、场地铺装平面图

- 场地雨水排水图

- 年径流总量控制率计算书

- 绿地及透水铺装比例核算书

- 透水地面验收记录及透水材料透水性能检测报告

实际提交材料：

## II室外物理环境

### 8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.6 | 环境噪声值大于 2 类声环境功能区标准限值，且小于或等于 3 类声环境功能区标准限值 | 5 |  |
|  | 环境噪声值小于或等于 2 类声环境功能区标准限值 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

场地位于《声环境质量标准》中    类声环境功能区。

环境噪声检测情况表：				                              单位：dB（A）

| 序号 | 检测点 | 环境噪声标准值 |  | 环境噪声测试值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

简要说明建筑场地周围噪声分布状况，如果噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 环评报告书（表）（或室外声环境检测报告）

- 室外声环境模拟分析报告或场地环境噪声检测报告

- 场地交通组织、规划总平面图；

- 景观园林总平面图、道路声屏障、低噪声路面等降噪措施图纸及文件等

实际提交材料：

### 8.2.7 建筑及照明设计避免产生光污染。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.7-1 | 玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》 GB/T 18091 的规定 | 5 |  |
| 8.2.7-2 | 室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 的规定 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

（非玻璃幕墙建筑，第1款直接得分；未设室外夜景照明的，第2款直接得分。）

- 评价要点

- 玻璃幕墙可见光反射比：

是否采用玻璃幕墙：□是、□否

玻璃幕墙可见光反射比：

- 室外夜景照明光污染：

是否有夜景照明：□是、□否

室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、□否

照明光线是否有超出被照区域的溢散光：□是、□否，如有，则溢散光占比为：

简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 玻璃幕墙光污染分析专项报告

- 玻璃幕墙竣工图

- 玻璃的光学性能检验报告及其进场复验报告

- 室外夜景照明光污染分析报告

- 泛光照明、景观照明竣工图

- 灯具的光度检验报告及其进场复验报告

实际提交材料：

### 8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.8-1 | 建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速小于 5m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s, 且室外风速放大系数小于 2 | 3 |  |
|  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa | 2 |  |
| 8.2.8-2 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 3 |  |
|  | 50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

（若只有一排建筑，本条第1款第2项直接得分。）

- 评价要点

- 冬季典型风速和风向条件下室外风环境：

建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为：      m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速为：m/s风速放大系数为

场地内只有一排建筑：□是□否

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面最大风压差为：        Pa

- 过渡季、夏季典型风速和风向条件下室外风环境：

场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□是□否

可开启外窗中，室内外表面的风压差大于0.5Pa的比例：      %

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料：

- 竣工总平面图

- 景观专业竣工图

- 室外风环境模拟计算分析报告

- 场地周边及建筑物的实景影像资料

实际提交材料：

### 8.2.9 采取措施降低热岛强度。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.9-1 | 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例 | 住宅建筑达到 30%，公共建筑达到 10% | 2 | 0 |
|  |  | 住宅建筑达到 50%，公共建筑达到 20% | 3 |  |
| 8.2.9-2 | 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于 0.4 或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过 70% |  | 3 | 0 |
| 8.2.9-3 | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于 0.4 的屋面面积合计达到 75% |  | 4 | 0 |
| 合计 |  |  | 10 | 0 |

- 评价要点

建筑类型：□住宅建筑 、□公共建筑

红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：□乔木、□构筑物（构筑物类型：   ）、□以上皆无。

室外活动场地遮阴面积比例：      %

场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数：

设有遮阴面积较大的行道树的路段长度：      m

屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于 0.4 的屋面面积比例：       %

降低热岛强度措施比例计算表：

| 类型 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 场地内遮荫措施 | 户外活动场地面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地内乔木遮阴措施的面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地构筑物遮阴措施的面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%） |  |
| 路面太阳辐射反射系数 | 处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2） |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面面积（m2） |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面所占比例（%） |  |
|  | 行道树的路段总长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%） |  |
| 屋面太阳辐射反射系数 | 建筑屋面面积（m2） |  |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2） |  |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%） |  |

- 证明材料

建议提交材料：

- 室外活动场地遮阴竣工图，应包括规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例核算书

- 地面遮阴竣工图，应包括道路交通组织、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告（如有）、机动车道遮阴及高反射面积比例核算书

- 屋顶遮阴竣工图，应包括屋面施工图、屋面做法大样、屋面涂料性能检测报告、屋面太阳辐射反射性能现场检测报告（如有）；屋面遮阴及高反射面积比例核算书

实际提交材料：

# 9 提高与创新

| 子项 | 条文编号 |  | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般规定 | 9.1.1 | 绿色建筑评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价 |  | / |  |
|  | 9.1.2 | 提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于 100分时，应取为 100 分 |  | / |  |
| 加分项 | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗 |  | 30 |  |
|  | 9.2.2 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化 |  | 20 |  |
|  | 9.2.3 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑 |  | 8 |  |
|  | 9.2.4 | 场地绿容率不低于 3.0 |  | 5 |  |
|  | 9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件 |  | 10 |  |
|  | 9.2.6 | 应用建筑信息模型 (BIM) 技术 |  | 15 |  |
|  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度 |  | 12 |  |
|  | 9.2.8 | 按照绿色施工的要求进行施工和管理。 |  | 20 |  |
|  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品 |  | 20 |  |
|  | 9.3.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益 |  | 40 |  |
| 合计（不得超过100分） |  |  |  | 100 |  |

## 9.1 一般规定

### 9.1.1 绿色建筑评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。

### 9.1.2 提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于 100分时，应取为 100 分。

## 9.2 加分项

### 9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（总分30分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | 建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准 | 降低 40% | 10 |  |
|  |  | 降低 50% | 15 |  |
|  |  | 降低 60% | 20 |  |
|  |  | 降低 70% | 25 |  |
|  |  | 降低 80% | 30 |  |
| 合计 |  |  | 30 |  |

- 评价要点

执行的建筑节能标准              ；

供暖空调全年能耗分析：

| 用能类别 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | kWh |  |  |
| 供冷 | kWh |  |  |
| 风机 | kWh |  |  |
| 水泵 | kWh |  |  |
| 总能耗 | kWh |  |  |
| 能耗降低幅度 | % |  |  |

简要说明所采取的其他进一步降低建筑供暖空调系统的能耗的措施（300字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- .暖通竣工图及设计说明，应包含设备材料表

- 供暖空调系统能耗节能率分析报告

实际提交材料：

### 9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（总分20分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.2 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化 | 20 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

- 评价要点

简要说明结合地区特色的建筑风貌设计情况（300字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 建筑专业竣工图

- 传承建筑文化的专项论证报告

- 实景影像资料

实际提交材料：

### 9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。（总分8分）

1、自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.3 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2、评价要点

- 废弃场地建设：

是否利用废弃场地进行建设：□是、□否

场地类型为：

- 旧建筑利用：

场地内是否有旧建筑：□是、□否；

是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：□是、□否；

简要说明场地利用前的情况，是否有旧建筑，项目如何对旧建筑进行的利用；是否利用了废   弃场地，废弃场地情况及相应的处理措施、利用情况（300字以内）。

3、证明材料

建议提交材料：

- 筑专业竣工图

- 结构专业竣工图

- 环评报告（表）

- 旧建筑利用专项报告

- 废弃场地土地污染调研及修复报告

实际提交材料：

### 9.2.4 场地绿容率不低于 3.0。（总分5分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.4-1 | 场地绿容率计算值不低于 3.0 | 3 |  |
| 9.2.4-2 | 场地绿容率实测值不低于 3.0 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

- 评价要点

场地乔木叶面积指数：

场地乔木投影面积：    m2

场地乔木株数：    株

场地灌木占地面积：    m2

草地面积：     m2

场地面积：     m2

场地绿容率计算值：

场地绿容率实测值：

- 证明材料

建议提交材料：

- 景观专业竣工图

- 绿容率核算书或植被叶面积测量报告

- 当地叶面积调研数据（如有）

实际提交材料：

- 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.5-1 | 主体结构采用钢结构、木结构 |  | 10 |  |
| 9.2.5-2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例 | 达到 35% | 5 |  |
|  |  | 达到50% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

- 评价要点

主体结构采用：□钢结构、□木结构、□装配式混凝土结构、□混合结构、□以上皆无

主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例：        %

- 证明材料

建议提交材料：

- 结构专业竣工图

- 预制构件体积统计和占比核算书

- 工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件

实际提交材料：

### 9.2.6 应用建筑信息模型 (BIM) 技术。（总分15分）

- 自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.6 | 在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的 | 一个阶段应用 | 5 |  |
|  |  | 两个阶段应用 | 10 |  |
|  |  | 三个阶段应用 | 15 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

- 评价要点

项目应用BIM技术的阶段：

□规划设计阶段、□施工建造阶段、□运行维护阶段

简要说明BIM技术在各阶段的应用以及实现信息共享、协同工作的情况（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- BIM相关设计的竣工文件，运维文件

- BIM技术应用报告

实际提交材料：

### 9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）

1、自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度 | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

2、评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）：      （kgCO2）

建筑施工阶段碳排放量：     （kgCO2）

建筑运行阶段年减排量：     （kgCO2）

建筑标准运行工况下的单位面积资源消耗碳排放量：     （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施（300字以内）。

3、证明材料

建议提交材料：

- 碳排放计算分析报告，对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：

### 9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.8-1 | 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定 | 8 |  |
| 9.2.8-2 | 采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0% | 4 |  |
| 9.2.8-3 | 采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5% | 4 |  |
| 9.2.8-4 | 现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系 | 4 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级 □是、□否；

是否获得绿色施工示范工程认定 □是、□否；

现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 □是、□否。

施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。

请简要说明项目绿色施工的实施情况。

3 证明材料

建议提交材料：

- 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件

- 预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率核算书

- 钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率核算书

- 模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比核算书、施工现场影像资料

实际提交材料：

### 9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（总分20分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.9-1 | 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 | 10 |  |
| 9.2.9-2 | 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 | 10 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

- 评价要点

是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是、□否

（1）保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无

（2）保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

- 证明材料

建议提交材料：

- 建设工程质量保险产品保单

- 其他相关资料等

实际提交材料：

### 9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（总分40分）

- 自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益 | 10分/项 | 0 |
| 合计 |  | 40 | 0 |

- 评价要点

创新设计针对以下哪些方面：□节约能源资源、□保护生态环境、□保障安全健康、□智慧友好运行、□传承历史文化、□其他

简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料：

- 分析论证报告

- 相关证明、说明文件

实际提交材料：